

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МАДОУ Детский сад «Радуга»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

671430, Республика Бурятия, с. Сосново-Озерское, ул. Школьная, 29 «Б»

E-mail: [madoyradyga20@mail.ru](mailto:madoyradyga20@mail.ru)

**АКТ**

**ежегодного основного осмотра оборудования детских игровых площадок**

с. Сосново-Озерское «15» февраля 2023г.

**Комиссия в составе:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заведующий МАДОУ Детский сад «Радуга»: | ***Дармаева О.Ю.*** | |
| Завхоз МАДОУ Детский сад «Радуга»: | ***Дамбаев В.А.*** | |
| Зам. заведующей по ВМР МАДОУ Детский сад «Радуга»: ***Цыденжапова Е.Б.*** | | |
| Составлен настоящий акт в том, что на объекте: | |  |
| ***МАДОУ Детский сад «Радуга» произведен основной осмотр детских игровых площадок, также спортивной площадки*** | | |

**Решение комиссии:** На поверхности игровых площадок посторонних предметов, опасных загрязнителей (стекло, камни и др.), острых элементов, выступов и травмирующих включений не обнаружены.

Перечень оборудования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование оборудования** | **Результат осмотра** | **Выявленный дефект** | **Принятые меры** | **Примечание** |
| 1 | Качалка-балансир К-05.6 | Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР06.0113 от 16.02.2018г | Не выявлено |  |  |
| 2 | Качалка-балансир К-05.6 | Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР06.0113 от 16.02.2018г | Не выявлено |  |  |
| 3 | Качалка-балансир К-05.6 | Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР06.0113 от 16.02.2018г | Не выявлено |  |  |
| 4 | Качалка-балансир К-05.6 | Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР06.0113 от 16.02.2018г | Не выявлено |  |  |
| 5 | Качалка-балансир К-05.6 | Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР06.0113 от 16.02.2018г | Не выявлено |  |  |
| 6 | Качалка-балансир К-05.6 | Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР06.0113 от 16.02.2018г | Не выявлено |  |  |
| 7 | Качалка на пружине «Рыбка» К-12.2 | Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР06.0113 от 16.02.2018г | Не выявлено |  |  |
| 8 | Качалка на пружине «Рыбка» К-12.2 | Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР06.0113 от 16.02.2018г | Не выявлено |  |  |
| 9 | Качалка на пружине «Рыбка» К-12.2 | Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР06.0113 от 16.02.2018г | Не выявлено |  |  |
| 10 | Качалка на пружине «Рыбка» К-12.2 | Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР06.0113 от 16.02.2018г | Не выявлено |  |  |
| 11 | Качалка на пружине «Рыбка» К-12.2 | Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР06.0113 от 16.02.2018г | Не выявлено |  |  |
| 12 | Качалка на пружине «Рыбка» К-12.2 | Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР06.0113 от 16.02.2018г | Не выявлено |  |  |
| 13 | Качалка на пружине «Машинка» К-12 | Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР06.0113 от 16.02.2018г | Не выявлено |  |  |
| 14 | Качалка на пружине «Машинка» К-12 | Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР06.0113 от 16.02.2018г | Не выявлено |  |  |
| 15 | Качалка на пружине «Машинка» К-12 | Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР06.0113 от 16.02.2018г | Не выявлено |  |  |
| 16 | Качалка на пружине «Бабочка» К-12.1 | Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР06.0113 от 16.02.2018г | Не выявлено |  |  |
| 17 | Качалка на пружине «Бабочка» К-12.1 | Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР06.0113 от 16.02.2018г | Не выявлено |  |  |
| 18 | Качалка на пружине «Бабочка» К-12.1 | Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР06.0113 от 16.02.2018г | Не выявлено |  |  |
| 19 | Игровой комплекс с горкой ИК-02.12 | Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР06.0112 от 16.02.2018г | Не выявлено |  |  |
| 20 | Игровой комплекс с горкой ИК-02.12 | Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР06.0112 от 16.02.2018г | Не выявлено |  |  |
| 21 | Игровой комплекс с горкой ИК-02.12 | Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР06.0112 от 16.02.2018г | Не выявлено |  |  |
| 22 | Игровой комплекс с горкой ИК-01.12 | Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР06.0112 от 16.02.2018г | Не выявлено |  |  |
| 23 | Игровой комплекс с горкой ИК-01.12 | Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР06.0112 от 16.02.2018г | Не выявлено |  |  |
| 24 | Игровой комплекс с горкой ИК-01.12 | Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР06.0112 от 16.02.2018г | Ослаблены гайки | Гайки закручены |  |
| 25 | Скамья для спортивного комплекса Б-07 | Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР06.0114 от 16.02.2018г | Не выявлено |  |  |
| 26 | Песочница с крышкой  Д-08.2 | Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР06.0112 от 16.02.2018г | Не выявлено |  |  |
| 27 | Песочница с крышкой  Д-08.2 | Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР06.0112 от 16.02.2018г | Не выявлено |  |  |
| 28 | Песочница с крышкой  Д-08.2 | Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР06.0112 от 16.02.2018г | Не выявлено |  |  |
| 29 | Песочница с крышкой  Д-08.2 | Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР06.0112 от 16.02.2018г | Не выявлено |  |  |
| 30 | Песочница с крышкой  Д-08.2 | Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР06.0112 от 16.02.2018г | Не выявлено |  |  |
| 31 | Песочница с крышкой  Д-08.2 | Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР06.0112 от 16.02.2018г | Не выявлено |  |  |
| 32 | Детские скамейки ДС1-ДС5 | Сертификат соответствия № РООС RU.ПЩ01.Н06641 | Не выявлено |  |  |
| 33 | Детские скамейки ДС1-ДС5 | Сертификат соответствия № РООС RU.ПЩ01.Н06641 | Не выявлено |  |  |
| 34 | Детские скамейки ДС1-ДС5 | Сертификат соответствия № РООС RU.ПЩ01.Н06641 | Не выявлено |  |  |
| 35 | Детские скамейки ДС1-ДС5 | Сертификат соответствия № РООС RU.ПЩ01.Н06641 | Не выявлено |  |  |
| 36 | Детские скамейки ДС1-ДС5 | Сертификат соответствия № РООС RU.ПЩ01.Н06641 | Не выявлено |  |  |
| 37 | Детские скамейки ДС1-ДС5 | Сертификат соответствия № РООС RU.ПЩ01.Н06641 | Не выявлено |  |  |
| 38 | Спортивный комплекс С-172 | Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР06.0114 от 16.02.2018г | Не выявлено |  |  |
| 39 | Лаз Д-36.2 | Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР06.0112 от 16.02.2018г | Не выявлено |  |  |

